ZAPYTANIE OFERTOWE
 w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń i sprzętu do ćwiczeń fizycznych oraz analizy składu ciała tj.:
a) Wyciągowe urządzenie wielofunkcyjne do treningu funkcjonalnego z akcesoriami;
b) Urządzenie biegowe do treningu atletycznego z akcesoriami;
c) Ergometr wioslarski;
d) Zestaw aplikacji sieciowych i mobilnych dla klubu wellness;
e) Analizator Składu Ciała, dla
Sylwia Latkowska
…..................................................
z dnia 08 października 2020 roku
zgodnie:
z zasadą konkurencyjności o której mowa w punkcie 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 uwzględniające przepisy wchodzące w życie od dnia 01 stycznia 2019r i później

Oś priorytetowa II: Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Dotyczy nr umowy o dofinansowanie projektu RPSW.02.05.00-26-0707/19-00

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone zgodnie z Zasadą konkurencyjności

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:
Nazwa :	Sylwia Latkowska
Forma prawna:	Działalność Gospodarcza
REGON	363120591
NIP	8641655733
Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji	Sandomierz (27-600) ul. Mokoszynska 14/2
e-mail	s.latkowska34@gmail.com
fax:	Brak
tel. / Adres strony internetowej:	694705990 / www.slfit.pl
godziny pracy	8 – 21
osoba do kontaktu / (Przedstawiciel Zamawiającego)	P. Sylwia Latkowska

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie Ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Tytuł zapytania	w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń i sprzętu do ćwiczeń fizycznych oraz analizy składu ciała, tj.: / a) Wyciągowe urządzenie wielofunkcyjne do treningu funkcjonalnego z akcesoriami; / b) Urządzenie biegowe do treningu atletycznego z akcesoriami; / c) Ergometr wioslarski; / d) Zestaw aplikacji sieciowych i mobilnych dla klubu wellness; / e) Analizator Składu Ciała, dla / Sylwia Latkowska / …..................................................
3. Publikacja zapytania	Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: / https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu do ćwiczeń fizycznych oraz analizy składu ciała tj.:
a) Wyciągowe urządzenie wielofunkcyjne do treningu funkcjonalnego z akcesoriami;
b) Urządzenie biegowe do treningu atletycznego z akcesoriami;
c) Ergometr wioslarski;
d) Zestaw aplikacji sieciowych i mobilnych dla klubu wellness;
e) Analizator Składu Ciała
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: „OPZ”):

L.p.	Rodzaj sprzętu / maszyny / urządzenia	Minimalne wymagania / parametry techniczne	Ilość sztuk
1.	Wyciągowe urządzenie wielofunkcyjne do treningu funkcjonalnego z akcesoriami	Obciążenie: 2 stosy płytowe z selektorami wagi / Płynne przemieszczanie się uchwytów dla dłoni znajdujących się na linkach przenoszących obciążenie podczas wykonywania ruchu / Mechanizm umożliwiający zmianę kąta i kierunku wykonywanego podczas treningu ruchu w zakresie 360 stopni i w dowolnej płaszczyźnie / Płynna zmiana obciążenia podczas wykonywania ruchu / Urządzenie posiadające certyfikat medyczny	1.
		Możliwość połączenia urządzenia z systemem zarządzania/raportowania treningów położonym w tzw. „chmurze” za pomocą kodów QR i urządzeń / aplikacji mobilnych Użytkowników istniejącego obecnie w Studiu SlFit tj. systemem mywellness.
		Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej; części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym; serwis na terenie całej Polski;

2.	Urządzenie biegowe do treningu atletycznego z akcesoriami	Urządzenie napędzane siłą mięśni; / Urządzenie wyposażone w wyświetlacz min 7” / Wyświetlacz wskazujący dane treningowe: poziom oporu, prędkość, dystans; / Regulacja stopnia obciążenia/ oporu: min 10 poziomów; / Podwójne uchwyty / oparcia dla dłoni i ramion; / Uchwyt na telefon: min szerokość 7,7 cm; / Kółka transportowe do łatwego przemieszczania urządzenia; / Zakrzywiona powierzchnia biegowa; / Min wymiary powierzchni biegowej: (dł x szer) – 168 cm x 48 cm; / Max wymiary urządzenia: dł. 191 x szer 89 x wys 154 cm; / Waga urządzenia nie mniej niż 180 kg; / Maksymalna waga użytkownika : min 180 kg; / Minimalny wzrost użytkownika 150 cm; / Możliwość połączenia urządzenia z systemem zarządzania/raportowania treningów położonym w tzw. „chmurze” za pomocą kodów QR i urządzeń / aplikacji mobilnych Użytkowników istniejącego obecnie w Studiu SlFit tj. systemem mywellness. / Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej; części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym; serwis na terenie całej Polski;	1.

3.	Ergometr wioślarski	Maksymalne wymiary urządzenia: dł 244 x szer 63 x wys 128 cm / Waga min 61 kg / Max waga osoby trenującej min 155 kg; / Konsola LCD o przekątnej min 7 cali / Wbudowany generator prądu – urządzenie nie wymagające podłączenia do prądu; / Pomiar pulsu za pomocą paska telemetrycznego; / Kółka transportowe w celu łatwego przemieszczania; / Uchwyty dla dłoni lekko pochylone w dół co odciąza stawy ramienne podczas ćwiczenia; / Połączenie oporu powietrznego ( 10 poziomów) oraz elektromagnetycznego ( 3 poziomy); / Możliwość montażu telefonu oraz wgrania aplikacji pozwalającej na rywalizację z innymi użytkownikami aplikacji; / Możliwość połączenia urządzenia z systemem zarządzania/raportowania treningów położonym w tzw. „chmurze” za pomocą kodów QR i urządzeń / aplikacji mobilnych Użytkowników istniejącego obecnie w Studiu SlFit tj. systemem mywellness. / Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej; części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym; serwis na terenie całej Polski;	1

4.	Zestaw aplikacji sieciowych i mobilnych dla klubu wellness	Wirtualne rozwiązanie technologiczne w branży wellness; / Aplikacja pozwalająca na zintegrowanie i spersonalizowanie treningu; / Identyfikacja potencjalnych klientów: powiadomienie email, tworzenie ofert, produktów i usług; / Przypisywanie treningów klientowi; / Prowadzenie użytkownika przez wybrany program; / Kompatybilność maszyn z programem treningowym; / Samodzielne tworzenie programów; / Modyfikowanie gotowych programów; / Trening pod opieką trenera w klubie i poza nim; / Akcje marketingowe wewnątrz i zewnątrz klubowe; / Nadzór nad sprawnością sprzętu, aktualizowanie oprogramowania; / Możliwość integrowania się z dedykowanymi aplikacjami	1.

5.	Analizator składu ciała	Funkcje pomiarowe za pomocą minimum 8 punktowych elektrod dotykowych, przy użyciu co najmniej 5 różnych częstotliwości; / Zakres pomiarowy nie węższy niż: / Obwód ramienia, b) Obwód mięśni i ramienia, c) Masa ciała, d) Masa mięśni szkieletowych, e) Masa tkanki tłuszczowej, f) całkowita zawartość (poziom) wody w organizmie, g) woda zewnątrzkomórkowa, h) woda wewnątrzkomórkowa, i) beztłuszczowa masa ciała, j) BMI wskaźnik masy ciała, k) BCM masa komórkowa, l) zawartość minerałów kostnych, m) wskaźnik: talia – biodra, n) kontrola tkanki tłuszczowej, o) kontrola mięśni, p) balans ciała, q) Segmentalny Obrzęk, r) Impedancja każdego z segmentów, s) obszar trzewnej tkanki tłuszczowej, t) 5-segmentalna analiza tkanki tłuszczowej oraz tkanki beztłuszczowej, u) Segmentalne obwody, v) Obwód talii w) zawartość białka, x) zawartość substancji mineralnych, y) zalecana dawka kalorii, z) wydatek kaloryczny ćwiczeń, zi) ocena odżywiania; / (minerały, tłuszcz, białko), zii) Kąt fazowy, / Obsługa kodów QR; / Ekran dotykowy; / Granica masy ciała : min 10 – 270 kg; / Granica wieku: 1 – 99 lat; / Granica wzrostu: 50 - 250 cm; / Certyfikat medyczny; / Możliwość połączenia urządzenia z systemem zarządzania/raportowania treningów położonym w tzw. „chmurze” za pomocą kodów QR i urządzeń / aplikacji mobilnych Użytkowników istniejącego obecnie w Studiu SlFit tj. systemem mywellness. / Urządzenie dopuszczone do obrotu i używania na terenie Unii Europejskiej; części i podzespoły wykonane w systemie metrycznym; serwis na terenie całej Polski;	1.

2.10 POZOSTAŁE WYMAGANIA
L.P.	OPIS WYMAGANIA
1.	Gwarancja: / a) nie krótsza niż 36 miesięcy od odbioru urządzenia (sprzętu) potwierdzonego protokołem odbioru końcowego; / b) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w dni robocze do 24 godzin od momentu zgłoszenia; / c) Zdalne wsparcie techniczne w okresie gwarancji: telefon, e-mail w dniach roboczych;
1.1.	Zamawiający wymaga wydania dokumentów gwarancyjnych producenta oraz warunków gwarancji producenta, nie później niż z chwilą dostawy Przedmiotu Zamówienia;
2.	Szkolenie całego personelu Zamawiającego w pełnym zakresie, w terminie 7 dni liczonych od dnia dostawy Przedmiotu Zamówienia;
3.	Oferowany Przedmiot Zamówienia winien być: / a) fabrycznie nowy; / b) nieużywany; / c) w 100% sprawny; / d) kompletny; / e) Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany w technologii nie starszej niż 3 lata;
4.	Zamawiający zastrzega możliwość żądania zaprezentowania działania zaoferowanego Przedmiotu Zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę celem weryfikacji czy zaoferowany Przedmiot Zamówienia jest zgodny z warunkami niniejszego postępowania, w szczególności OPZ, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni liczonych od dnia wyboru oferty najkorzystniejsze, w miejscu i o godzinie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:
- 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne
- 37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
- 37441100-2 - Bieżnie mechaniczne;
- 37441400-5 - Maszyny do wiosłowania;
- 37441900-0 - Urządzenia do treningu urozmaiconego;
- 38432000-2 – Aparatura do analizowania

1. Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę Przedmiotu Zamówienia): maksymalnie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia złożenia zamówienia na dostawę Przedmiotu Zamówienia u wyłonionego Wykonawcy.
2. Miejsce realizacji umowy (dostawy): na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu na dostawę Przedmiotu Zamówienia u wyłonionego Wykonawcy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
4) nie są powiązani kapitałowo/osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Weryfikacja spełnienia warunków ad 1.1 – 1.4 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1 Formularz ofertowy i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Złożenie oferty zawierającej:
- Nazwę, adres i NIP wykonawcę;
- Datę wystawienia oferty;
- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów oceny ofert;
- Termin związania ofertą;
- Cenę netto i brutto;
- oświadczone za zgodność z oryginałem katalogi producenta lub specyfikacje techniczne pozwalające ocenić parametry techniczne zgodnie z OPZ;
- Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2;
- Zaakceptowany (parafka na każdej stronie) wzór umowy – Załącznik nr 3.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1 -3 – Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
  2. Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane;
  3. Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana;
  4. Termin ważności oferty: min. 60 dni;
  5. Waluta oferty: PLN;
  6. Cena netto oferty musi uwzględniać:
dostawę loco miejsce wskazane przez Zamawiającego;
  1. Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami.
1)	Cena (waga: 60%). Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Oferent składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu Ofertowym.
Punktacja za kryterium Cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
  C = najniższa cena spośród zaproponowanych ofert : (iloraz) przez cenę badanej oferty x (iloczyn) 60%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Okres gwarancji (waga: 20 %). Kryterium Okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu podanego przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Przyznawane będą wartości punktowe wg następujących zasad:
- 36 miesięcy od odbioru urządzenia (sprzętu) potwierdzonego protokołem odbioru końcowego – 10 pkt;
- okres krótszy od 36 miesięcy – 0 pkt;

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 12 pkt. Punktacja za Okres gwarancji będzie obliczona na podstawie wzoru:
G = liczba punktów uzyskanych przez oferenta : (iloraz) przez maksymalną liczbę 20 pkt x (iloczyn) 20%
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w punkcie 7 niniejszego Zapytania Ofertowego, wymagany okres gwarancji jest nie krótszy niż 18 miesiący od odbioru Przedmiotu Zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
3) Termin realizacji zamówienia (waga: 10%). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu realizacji zamowienia podanego przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Przyznawane będą wartości punktowe wg następujących zasad:
- do 14 dni:10 pkt;
- od 14 – do 30 dni: 05 pkt;
- powyżej 30 dni: 0 pkt;
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 10 pkt. Punktacja za Okres gwarancji będzie obliczona na podstawie wzoru:
R= liczba punktów uzyskanych przez oferenta : (iloraz) przez maksymalną liczbę 10 pkt x (iloczyn) 10%.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. gwarancji jest liczony od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
4) warunki serwisu (waga: 10 %). Kryterium warunki serwisu będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu podanego przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Przyznawane będą wartości punktowe wg następujących zasad:
− podjęcie działań serwisowych w terminie 24 godzin roboczych – 10 pkt;
− podjęcie działań serwisowych w terminie powyżej 24 godzin roboczych – 0 pkt, ;
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 10 pkt. Punktacja za Okres gwarancji będzie obliczona na podstawie wzoru:
S= liczba punktów uzyskanych przez oferenta : (iloraz) przez maksymalną liczbę 10 pkt x (iloczyn) 10%.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Termin realizacji usługi serwisowej jest liczony od dnia zgłoszenia.

5) Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów	wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji zamówienia”,	„Warunki serwisu” zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w	wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa dla Oferenta:
X=C+G+R+S, gdzie
− X oznacza sumę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryteriów
wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji zamówienia”, „Warunki	serwisu”;
- − C oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Cena”;
- − G oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Okres gwarancji”;
- − R oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia ”;
- − S oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Warunki serwisu”;
Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w	Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największą liczbę punktów zostanie	uznana za najkorzystniejszą, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z	liczbą uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie	powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w	Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego Postępowania o udzielenie Zamówienia z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład Zapytania Ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania Ofert;
- przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej zamieszczonej wraz z niniejszym Zapytaniem Ofertowym Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte w Ofercie oraz odrzucenia Ofert w przypadku ich nieotrzymania w terminie, przy czym informacje te nie mogą prowadzić do zmiany treści Oferty.
3. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe.
4. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego, nie wpłynie w terminie albo Oferent nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu.
5. W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty i oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych Postępowania, Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia Oferty w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Oferentowi mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu przekazania Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnień. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej Oferty.
6. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Wybór Oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie Zamówienia.
8. Informację o wyniku Postępowania ogłasza się poprzez: − umieszczenie na stronie internetowej.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego
www.slfit.pl

9. Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie strony.
10. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który spełnił warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym oraz uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem Przedmiotu Zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
14. Niniejsze Postępowanie Ofertowe nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.